- Zimní bar

Popis: pod zimní bar je potřeba položit základovou pochozí desku, kterou je třeba nejprve vyrovnat (sklon náměstí), až poté se dá stavět samotná konstrukce zimního baru.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

- Konzumační zóny

na Skácelově kašně

Popis: pokládka dřevěné podlahy na Skácelovu kašnu

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

Dřevěné pódium (podlaha o průměru 15m) je vytvořeno z 16 dílů. Díly jsou montovány na místě, spojovány budou kovovými šrouby a maticemi. Podlaha bude k roznášecí konstrukci připevněna vruty 5x70mm. Jednotlivé díly se skládají ze dvou částí:

- Roznášecí konstrukce – trámky 40x80mm

- Dřevěná podlaha – latě 40x80mm a prkna 80x120mm

Konstrukční a pochozí části jsou vyrobené ze smrkového dřeva opatřeného organickým povrchovým nátěrem.

na Malé kašně

Popis: malá dřevěná konzumační zóna, na kterou navazuje ocelová konstrukce s osvětlením

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

- Dřevěné stánky - 3 kusy

Stánek pro zvukaře

Popis: Dřevěný stánek pro zvukaře o velikosti 2x3 m, který je umístěn v prostoru před pódiem vedle prodejních stánků na náměstí Svobody.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

Dva dřevěné stánky do zázemí

Popis: Klasický dřevěný prodejní stánek, jež bude umístěn do zázemí za pódiem a slouží jako sklady a šatny umělců.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

- Zvoničky

na náměstí Svobody

Popis: Dřevěná stavba se zvonkem o výšce 4 metry a o poloměru podstavce 1175 mm

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

na Dominikánském náměstí

Popis: tradiční dřevěná stavba se zvonkem o rozměrech 1,5x1,5 m.

Umístění na nerovném povrchu, je potřeba počítat s vyrovnáním.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

- Sedm dřevěných stolů

Popis: Dřevěné stoly na ocelové konstrukci umístěné na Dominikánském náměstí a slouží jako konzumační zóna. Umisťují se do kopcovitého terénu a je potřeba je vyrovnat a řádné uchytit proti skluzu.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

- Dřevěné kryty 4 kusy

Popis: Dekorativní kryty umístěné na betonové kvádry, které slouží jako další místo ke konzumaci.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

- Dřevěný stánek bílý - stánky do GOURMET zóny

Popis: 9x stánek dřevěný, rozměr 3x2 m. Jedná se o prodejní stánky, které budou umístěny na nádvoří Staré radnice. Stánky se staví podle daného plánku na nerovném povrchu a je potřeba počítat s vyrovnáním každého jednotlivého stánku.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno.

- Kryt na kašnu

Popis: Dřevěný kryt na kašnu, který má přesah nad stávající kašnou a tvoří konzumační zónu na nádvoří Staré radnice.

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno.

- Stánky do dětské vesničky

Popis: 5 kusů bílých, dětských stánků, které se budou stavět na Dominikánském náměstí

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Bratislavská 249/68 Brno

- Další mobiliář

Popis: podlaha do party zóny, která bude vytvořena na nádvoří Staré radnice a dřevěné zábrany neboli ploty

Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Bratislavská 249/68 Brno.

Podlaha pod dětskou vesničku

Dřevěné zábrany

U každého objektu je potřeba počítat se spojovacím materiálem a také s tím, že některé části staveb je nutné kompletovat za pomoci techniky. Dále je nutné počítat s tím, že každý objekt je třeba vyrovnat.